## прил.2
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения МУПП "Саратовводоканал" за 2017 год
| показатели | 2015 год | 2016 год | 2017 год
1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0 | 0 | 0
2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0
3 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 0.13188 | 0.13157 | 0.13158
4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0.58787 | 0.57038 | 0.42642
5 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (вода), тонн/м2 | 0 | 0 | 0
6 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (пар), тонн/м2 | 0 | 0 | 0
7 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | 410.1 | 397.9 | 297.5
8 | Величина технологических потерь при передаче теплоносителя (вода) по тепловым сетям, тонн | 0 | 0 | 0
9 | Величина технологических потерь при передаче теплоносителя (пар) по тепловым сетям, тонн | 0 | 0 | 0
Кому
электр.почта GorunovDI@saratov.gov.ru
Горюнов Д.И. 27-54-65
от кого
Лошковский В.И. Т. 27-86-65