## Приложение 1
Исходные данные для определения фактических показателей
№ | Наименование показателя | 2016 год
1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях | не было
2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км | 0.843
3 | Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час | 7.2
4 | Фактическое значение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год) по тепловым сетям | 110
5 | Фактическое значение величины технологических потерь при передаче теплоносителя (м3/год) по тепловым сетям | 470.29
6 | Материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя- пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров). Материальная харатеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети (L1 (в метрах) * D1 (в метрах) + L2D2+..) | 588

## Приложение 2
Фактические показатели
№ | Показатели | 2016 год
1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | не было
2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | не было
3 | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 143.75
4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0.18707
5 | отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (вода), тонн/м2 | 0.79932
6 | отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (пар), тонн/м2 | -
7 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | 110
8 | величина технологических потерь при передаче теплоносителя (вода) по тепловым сетям, тонн | 470
9 | величина технологических потерь при передаче теплоносителя (пар) по тепловым сетям, тонн | -