## прил.1
Исходные данные для определения фактических показателей объектов теплоснабжения МУПП "Саратовводоканал" за 2017 год
| Наименование показателей | 2017 год
1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях | нет
2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии | нет
3 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном измерении, километров | 1.81
4 | Суммарная распологаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час | 8
5 | Фактическое значение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год) по тепловым сетям | 297
6 | Фактическое значение величины технологических потерь при передаче теплоносителя (м3/год) по тепловым сетям | нет
7 | Материальная характеристика тепловой сети ( по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров). Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети (L1 (в метрах) х D 1 (в метрах) + L2 х D2+...) | 697.6